Опросный лист

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ (АСНКВ)

Заполненный опросный лист отправлять по адресу: ecometeo@ssoft24.com

Данные организации заполняющей Опросный лист	Дата заполнения ______________

Компания______________________________________________	Е-mail ______________________________

Должность_____________________________________________	Телефон____________________________

ФИО__________________________________________________	Моб тел ____________________________

Данные об объекте, на котором планируется эксплуатация газоаналитического оборудования

Компания _________________	цех/подразделение___________________марка котла/печи________

Вид строительства

☐ Новое строительство	☐ Техническое перевооружение	☐ Реконструкция

Назначение применения газоаналитического оборудования

☐ Экологический мониторинг	☐ Технологический контроль	☐ Другое _________________

Вид системы газоочистки (электрофильтр, рукавные фильтры, системы сероочистки, денитрификации) ________________________________________________

Вид используемого топлива ______________________	Кол-во точек измерения __________________

Пожалуйста, приложите краткое описание и структурную схему техпроцесс к заполненному опросному листу

Измеряемые компоненты и параметры газовой среды в точке отбора пробы и диапазоны измерений
Наименование	Ед. изм.	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.
Точка изм.№	Точка изм. №	Точка изм. №
Рассчитываемые параметры
Параметр	Примечание

Характеристика точки измерения (ТИ) №____ (лист заполняется на одну или несколько ТИ с одинаковыми характеристиками)

Компонентный состав газовой среды (расширенная матрица газа)
Наименование	Ед. изм.	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.	Мин.	Ном.	Макс.
Точка изм.№	Точка изм. №	Точка изм. №

Параметры анализируемой среды в точке отбора пробы (в месте установки зонда) Данные параметры указать обязательно!
Параметр	Ед.изм.	Мин.	Макс.	Укажите источник данных (измерения, данные проекта, паспортные данные, и т.д.)
Температура газового потока	°С
Концентрация пыли в точке измерений	мг/м3
Давление/разряжение	кПа
Скорость потока	м/с
Влажность в точке измерений	%
Расход	м3/ч
Параметры газохода/трубы в точке отбора пробы (установки зонда)
Место установки точки (зонда): ☐ газоход ☐ дымовая труба ☐ другое_______________________ Высота трубы/газохода:________________м Форма сечения в точке измерения: ☐ прямоугольная ☐ круглая Материал газохода/трубы: ☐ нержавеющая сталь ☐ углеродистая сталь ☐ кирпич ☐ железобетон ☐ другое _______________________ Материал внутренней футеровки: ☐ нержавеющая сталь ☐ углеродистая сталь ☐ кирпич ☐ другое _______________________ Материал изоляции: ☐ минераловатные маты ☐ кирпич ☐ другое _______________________ Линейные размеры: ☐ Наружный диаметр ______________ мм. ☐ Внутренний диаметр ______________ мм. ☐ Внутренние габариты (сечение ВхШ) _____________ мм. ☐ Толщина стенки __________________ мм. ☐ Толщина футеровки __________________ мм. ☐ Толщина изоляции __________________ мм. ☐ Толщина воздушного зазора __________мм. Категория по взрывоопасности в точке отбора пробы (в месте установки зонда) точки отбора пробы: ☐ безопасная ☐ опасная (укажите категорию и зону) _________________	Расположение точки отбора пробы: ☐ в существующем отапливаемом помещении ☐ в существующем не отапливаемом помещении ☐ на улице ☐ на улице (требуется защиты от непогоды) Направление потока: ☐ сверху вниз ☐ снизу вверх ☐ горизонтальное ☐ другое____________ Прямые участки газохода/трубы: Перед точкой отбора ________м. (не менее 5-ти гидравлических диаметров от последних возмущений) После точки отбора ________м. (не менее 2-ух гидравлических диаметров, но не менее 5-ти гидравлический диаметров от верха трубы) Высота (отметка врезки) ______________м. Наличие площадок для обслуживания ☐ нет ☐ да (укажите на каких высотах)____________________________ Агрессивность газовой среды в точке отбора пробы (в месте установки зонда): ☐ нет ☐ да (укажите зону) ____________________ Взрывоопасные газы в точке отбора пробы (в месте установки зонда): ☐ нет ☐ да (укажите условия – при рабочих условиях/ с воздухом)____________________ Температура снаружи газохода/трубы, 0С: мин. _______________ макс._______________
Пожалуйста, приложите проектную документацию (графическая часть) и паспорт на источник выбросов (газоход/дымовая труба) к заполненному опросному листу
Технические характеристики о дымовой трубе
Год постройки:___________________г. Год ввода в эксплуатацию:___________________г. Срок службы дымовой трубы:___________________г. Разработчик проекта:________________________________________________________________________ Дата последней экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы_________________________ Заключение последней экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы________________________________________________________________________________________
Параметры места установки измерительного блока
Расположение измерительного блока: ☐ в существующем отапливаемом помещении ☐ в существующем не отапливаемом помещении ☐ на улице (открытая площадка) Расстояние от точки измерения (от зонда на трубе/газоходе) до измерительного блока __________м Температура в месте установки измерительного блока, оС: мин. _______________ макс._______________	Категория по взрывоопасности в месте установки измерительного блока: ☐ безопасная ☐ опасная (укажите категорию и зону) _____________________________________ Наличие воздуха КИП: ☐ нет ☐ да (укажите характеристики): давление________________________кПа класс очистки_____________________
Требования к программному обеспечению
Необходимость вести архив данных измерений на ПК:	☐ нет	☐ да
Интеграция в существующую систему СКАДа	☐ нет	☐ да Укажите какая система__________
Необходимость проведения инженерных изысканий
Инженерно-геологические	☐ нет	☐ да
Инженерно-топографические	☐ нет	☐ да
Обследование конструкций и сооружений	☐ нет	☐ да
Другие изыскания (указать) __________________________

Необходимость разработки проектной документации смежных разделов и проведения монтажных работ
Раздел «Архитектурные решения»	Проектная документация	☐ нет	☐ да
Монтажные работы	☐ нет	☐ да
Раздел «_______________________»	Проектная документация	☐ нет	☐ да
Монтажные работы	☐ нет	☐ да
Раздел «_______________________»	Проектная документация	☐ нет	☐ да
Монтажные работы	☐ нет	☐ да
Пожалуйста, приложите технические условия на присоединение к существующим коммуникациям, акты выбора трасс, топографические схемы и другие исходные данные для проектирования к заполненному опросному листу

Дополнительные сведения и специальные требования

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:

Группа компаний «СервисСофт»

Адрес: 300004, г. Тула, Щегловская засека, д.30

Тел.: +7 (4872) 75-10-71

e-mail: ecometeo@ssoft24.com